**Sản phẩm**: Chai nhựa PET chứa nước

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Loại chỉ tiêu | Chỉ tiêu kiểm nghiệm |
| 1 | Chỉ tiêu bắt buộc | Ngoại quan |
| 2 | Định danh bao bì nhựa sử dụng |
| 3 | Lượng KMnO4 sử dụng ở 60 oC trong 30 phút (Thử thôi nhiễm) |
| 4 | Hàm lượng cặn khô trong nước (Thử thôi nhiễm) |
| 5 | Hàm lượng Antimony trong acid acetic 4% ở 60 oC trong 30 phút (Thử thôi nhiễm) |
| 6 | Hàm lượng Germani trong acid acetic 4% ở 60 oC trong 30 phút (Thử thôi nhiễm) |
| 7 | Hàm lượng Chì (Thử thôi nhiễm) |
| 8 | Hàm lượng Chì (Thử vật liệu) |
| 9 | Hàm lượng Cadimi (Thử vật liệu) |
| 10 | Chỉ tiêu tùy thuộc vào nhãn sản phẩm và yêu cầu của nhà sản xuất | Chỉ tiêu chất lượng |
| 11 | Chỉ tiêu tùy thuộc vào nguyên liệu và quy trình sản xuất thực tế | Phụ gia sử dụng trong quá trình sản xuất |